| Администрация муниципального образования «Коммунарское сельское поселение» | УТВЕРЖДАЮ: ___________ Глава Администрации Коммунарского сельского поселения О.В. Безрукавая |
| --- | --- |

«__»_____________202_г.

Должностная инструкция

машиниста (кочегара) котельной

третьего разряда

1. Общие положения.

1.1. Машинист (кочегар) котельной в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, правилами топки отопительных печей твердым и газообразным топливом, Уставом муниципального образования «Коммунарское сельское поселение», постановлениями и распоряжениями Главы Администрации и настоящей должностной инструкции.

1.2. Машинист (кочегар) котельной назначается на должность и освобождается от должности Главой Администрации поселения.

1.3. Машинист (кочегар) котельной подчиняется непосредственно Главе Администрации Коммунарского сельского поселения, а в случае его отсутствия – заместителю Главы Администрации.

2. Функции.

2.1. Машинист (кочегар) котельной осуществляет топку котлов газообразным топливом в здании Администрации Коммунарского сельского поселения и обслуживает их.

3. Должностные обязанности.

Машинист (кочегар) котельной:

3.1. Осуществляет топку котлов газообразным топливом в здании Администрации Коммунарского сельского поселения и обслуживает их;

3.2. Осуществляет мелкий ремонт котлов, соблюдая правила топки;

3.3. Поддерживает необходимую температуру в отапливаемых помещениях в соответствии с нормами расходования топлива;

3.4. Наблюдает за исправным состоянием газовых котлов и дымоходов;

3.5. Ведет учет расхода топлива;

3.6. Бережно относится к расходованию топлива;

3.7. В случае неисправности газового оборудования и газовых котлов незамедлительно сообщает об этом Главе Администрации или заместителю Главы Администрации;

3.8. В случае возникновения пожарной опасности останавливает деятельность котельной и сообщает об этом Главе Администрации и необходимые службы;

3.9. Четко соблюдает правила противопожарной безопасности и правила пользования противопожарным инвентарем, правила топки, нормы расходования топлива.

4. Права.

4.1. Получать топливо в количестве необходимом для качественного отопления помещений здания Администрации Коммунарского сельского поселения.

4.2. Знакомиться с инструкциями, правилами и другими документами по Администрации поселения, касающихся должностных обязанностей машиниста (кочегара) котельной.

4.3. Иметь свободный доступ к телефонному аппарату в случае возникновения производственной необходимости;

4.4. Иметь необходимый инвентарь для колки, пиления дров, дробления угля, очистки топок печей от золы и шлака.

5. Ответственность.

Машинист (кочегар) котельной несет ответственность за:

5.1. Использование инвентаря и оборудования для отопления помещений не по назначению;

5.2.  Невыполнение указаний Главы Администрации или заместителя Администрации;

5.3. Нечеткое и несвоевременное выполнение должностных обязанностей;

5.4. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка и регламента работы Администрации;

5.5. Несоблюдения правил противопожарной безопасности;

5.6. Несоблюдение правил топки отопительных печей и газовых котлов.

6. Взаимоотношения и связи.

6.1. Пожарная охрана

6.2. Газовая служба

А также иные предприятия, учреждения и организации, необходимые для надлежащего выполнения своих должностных обязанностей.

7. Требования к квалификации.

7.1. На должность машиниста (кочегара) котельной назначается лицо с допуском к работе с газовым оборудованием.

С должностной

инструкцией ознакомлен(а) ________________   _____________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

"____" __________ 20__ г.

Второй экземпляр получил(а)

на руки                    ________________ "____" ____________ 20__ г.

(подпись)